## 835-2022-81202744
Batch | EUDKVE-22125775 |  |  |  | Version: 112020
Sagsnavn | Slagballe Bakker Syd Vandværk - Vindbjergvej 7
Sagsnummer/lokalitetsnr
Udtagning: dato/initialer | 17-11-2022 09:20/Eurofins Miljø Vand A/S,WH7E
Modtaget på laboratoriet | 2022-11-17 20:16
Rapport (seneste rapportrevision) | 01-12-2022/AR-22-CG-22125775-01
Prøvenummer | 835-2022-81202744
Prøve mærke | Badeværelset
DGUnr
Komponent | Resultat | Enhed | DL | Metode
PFBA (Perfluorbutansyre) | <0,001 | µg/l | 0.001 | DIN38407-42 mod. LC-MS/MS
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) | <0,001 | µg/l | 0.001 | DIN38407-42 mod. LC-MS/MS
PFPeA (Perfluorpentansyre) | <0,001 | µg/l | 0.001 | DIN38407-42 mod. LC-MS/MS
PFHxA (Perfluorhexansyre) | <0,001 | µg/l | 0.001 | DIN38407-42 mod. LC-MS/MS
PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) | <0,0001 | µg/l | 0.0001 | DIN38407-42 mod. LC-MS/MS
PFHpA (Perfluorheptansyre) | <0,001 | µg/l | 0.001 | DIN38407-42 mod. LC-MS/MS
PFOA (Perfluoroktansyre) | <0,0001 | µg/l | 0.0001 | DIN38407-42 mod. LC-MS/MS
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) | <0,0001 | µg/l | 0.0001 | DIN38407-42 mod. LC-MS/MS
6:2 FTS (Fluortelomersulfonat) | <0,001 | µg/l | 0.001 | DIN38407-42 mod. LC-MS/MS
PFOSA (Perfluoroktansulfonamid) | <0,001 | µg/l | 0.001 | DIN38407-42 mod. LC-MS/MS
PFNA (Perfluornonansyre) | <0,0001 | µg/l | 0.0001 | DIN38407-42 mod. LC-MS/MS
PFDA (Perfluordekansyre) | <0,001 | µg/l | 0.001 | DIN38407-42 mod. LC-MS/MS
Sum af PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS | # | µg/l |  | DIN38407-42 mod. LC-MS/MS
Sum af PFAS | # | µg/l |  | DIN38407-42 mod. LC-MS/MS
Akkrediteret prøvetagning | Ja |  |  | DS ISO 5667-5,MST-Drikkevand. Manual for prøvetagning (v4,2017) N/A
Prøvetagning uden flush | Udført |  |  | DS ISO 19458,DS ISO 5667-5 N/A